## survey
type | name | label::French | hint::French | required | constraint | constraint_message | relevant | appearance | default | calculation
begin_group | grp_a | A. Identification de l'échantillon | [5 empty] | field-list
note | n_a | ═══ A — IDENTIFICATION ÉCHANTILLON ═══
text | id_echantillon | Identifiant échantillon | Format: ECH-SITEXX-YYYYMMDD-NNN | yes
text | id_collecte_sa | ID collecte Sahel Analytics lié | Clé de jointure (questionnaire SA) | yes
date | date_prelevement | Date de prélèvement in situ |  | yes |  |  |  |  | today()
date | date_saisie_labo | Date de saisie des résultats labo
select_one agents_se | agent | Agent Sahel Environnement |  | yes
select_one sites | site_code | Site de teinturerie |  | yes
select_one points | point_prelev | Point de prélèvement |  | yes
geopoint | gps_prelevement | GPS du point de prélèvement |  | yes
image | photo_prelevement | Photo du point de prélèvement
end_group | grp_a
begin_group | grp_b | B. Eaux usées — Mesures in situ | [5 empty] | field-list
note | n_b | ═══ B — EAUX USÉES (IN SITU) ═══
decimal | temp_eau | Température de l'eau (°C) | Thermomètre électronique | yes | . >= 0 and . <= 100 | Valeur hors plage
decimal | ph_eau | pH de l'eau | pH-mètre portable | yes | . >= 0 and . <= 14 | pH hors plage (0-14)
decimal | conductivite_eau | Conductivité (µS/cm) | Conductimètre portable | yes | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | turbidite_eau | Turbidité (NTU) | Turbidimètre portable | yes | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | tds_eau | Solides dissous totaux TDS (mg/L) | Conductimètre portable | yes | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
text | obs_eau_insitu | Observations in situ (eaux)
end_group | grp_b
begin_group | grp_c | C. Eaux usées — Résultats laboratoire LNE | [5 empty] | field-list
note | n_c | ═══ C — EAUX USÉES (LABO LNE) ═══
note | n_c2 | Saisir après réception du rapport LNE Bamako
decimal | mes_eau | MES — Matières en suspension (mg/L) | Gravimétrie labo |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | coloration_eau | Coloration (mg/L Pt-Co) | Spectrophotomètre labo |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | dbo5_eau | DBO5 (mg O2/L) | Méthode dilution labo LNE |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | dco_eau | DCO (mg O2/L) | Oxydation dichromate labo LNE |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | nh4_eau | Azote ammoniacal NH4+ (mg/L) | Analyse labo LNE |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | no2_eau | Nitrites NO2- (mg/L) | Analyse labo LNE |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | no3_eau | Nitrates NO3- (mg/L) | Analyse labo LNE |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | phosphore_total | Phosphore total Pt (mg/L) | Spectrophotomètre labo LNE |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | sulfates_eau | Sulfates SO4²⁻ (mg/L) | Analyse labo LNE |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
note | n_c3 | ── Métaux lourds dans l'eau (mg/L ou µg/L) ──
decimal | fer_eau | Fer Fe (mg/L) | Spectrométrie absorption atomique |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | chrome3_eau | Chrome III Cr3+ (mg/L) | Spectrométrie absorption atomique |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | chrome6_eau | Chrome VI Cr6+ (µg/L) | Spectrométrie absorption atomique |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | cuivre_eau | Cuivre Cu (mg/L) | Spectrométrie absorption atomique |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | zinc_eau | Zinc Zn (mg/L) | Spectrométrie absorption atomique |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | plomb_eau | Plomb Pb (µg/L) | Spectrométrie absorption atomique |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | nickel_eau | Nickel Ni (µg/L) | Spectrométrie absorption atomique |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | cobalt_eau | Cobalt Co (µg/L) | Spectrométrie absorption atomique |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | manganese_eau | Manganèse Mn (mg/L) | Spectrométrie absorption atomique |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | sodium_eau | Sodium Na (mg/L) | Spectrométrie absorption atomique |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | potassium_eau | Potassium K (mg/L) | Spectrométrie absorption atomique |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | cadmium_eau | Cadmium Cd (µg/L) | Spectrométrie absorption atomique |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
end_group | grp_c
begin_group | grp_d | D. Sol — Mesures in situ | [5 empty] | field-list
note | n_d | ═══ D — SOL (IN SITU) ═══
decimal | ph_sol | pH du sol | pH-mètre portable | yes | . >= 0 and . <= 14 | pH hors plage (0-14)
decimal | ce_sol | Conductivité électrique CE (µS/cm) | Conductimètre portable | yes | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
text | obs_sol_insitu | Observations in situ (sol)
end_group | grp_d
begin_group | grp_e | E. Sol — Résultats laboratoire LNE | [5 empty] | field-list
note | n_e | ═══ E — SOL (LABO LNE) — Métaux lourds (mg/kg) ═══
decimal | fer_sol | Fer Fe (mg/kg) | Prélèvement + spectrométrie labo |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | chrome3_sol | Chrome III Cr3+ (mg/kg) |  |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | chrome6_sol | Chrome VI Cr6+ (mg/kg) |  |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | cuivre_sol | Cuivre Cu (mg/kg) |  |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | zinc_sol | Zinc Zn (mg/kg) |  |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | plomb_sol | Plomb Pb (mg/kg) |  |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | nickel_sol | Nickel Ni (mg/kg) |  |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | cobalt_sol | Cobalt Co (mg/kg) |  |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | manganese_sol | Manganèse Mn (mg/kg) |  |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | sodium_sol | Sodium Na (mg/kg) |  |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | potassium_sol | Potassium K (mg/kg) |  |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | cadmium_sol | Cadmium Cd (mg/kg) |  |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
end_group | grp_e
begin_group | grp_f | F. Qualité de l'air — Mesures in situ | [5 empty] | field-list
note | n_f | ═══ F — QUALITÉ DE L'AIR (IN SITU) ═══
decimal | pm10 | Particules PM10 (µg/m3) | Capteur gravimétrique portable | yes | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | pm25 | Particules PM2.5 (µg/m3) | Capteur gravimétrique portable | yes | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | co_air | Monoxyde de carbone CO (mg/m3) | Capteur électrochimique portable | yes | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | no_air | Monoxyde d'azote NO (µg/m3) | Capteur électrochimique | yes | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | no2_air | Dioxyde d'azote NO2 (µg/m3) | Capteur électrochimique / tubes passifs | yes | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | co2_air | Dioxyde de carbone CO2 (ppm) | Capteur électrochimique portable | yes | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
decimal | so2_air | Dioxyde de soufre SO2 (µg/m³) | Capteur électrochimique portable | yes | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
text | obs_air_insitu | Observations in situ (air)
end_group | grp_f
begin_group | grp_g | G. Qualité de l'air — Résultats laboratoire | [5 empty] | field-list
note | n_g | ═══ G — QUALITÉ DE L'AIR (LABO) ═══
decimal | cov_air | COV — Composés organiques volatils (µg/m3) | Détecteur PID / tubes adsorbants + labo |  | . >= 0 | Valeur invalide (>= 0)
text | obs_cov | Observations COV
end_group | grp_g
text | ref_rapport_labo | Référence du rapport LNE | N° de rapport laboratoire
text | obs_generales | Observations générales environnementales
select_one conformite | conformite_globale | Évaluation de conformité globale | Normes OMS / réglementation malienne

## choices
list_name | name | label::French
sites | SITE01 | Teinturerie Niarela - Bamako
sites | SITE02 | Teinturerie Medina-Coura - Bamako
sites | SITE03 | Teinturerie Bozola - Bamako
sites | SITE04 | Teinturerie Pelengana - Ségou
sites | SITE05 | Teinturerie Dossola - Ségou
sites | SITE06 | Teinturerie Hamdallaye - Ségou
agents_se | boubacar_diallo | Boubacar Diallo (Expert Env.)
agents_se | hassana_kelepily | Hassana Kelepily (Bamako)
agents_se | aliou_maiga | Aliou Maiga (Ségou)
points | effluent_sortie | Effluent sortie teinturerie
points | canal_drainage | Canal de drainage
points | cours_eau_amont | Cours d'eau en amont
points | cours_eau_aval | Cours d'eau en aval
points | puits_temoin | Puits témoin
points | sol_direct | Sol zone teinturerie
points | sol_reference | Sol zone de référence
points | air_interieur | Air intérieur atelier
points | air_exterieur | Air extérieur (périmètre)
conformite | conforme | Conforme aux normes
conformite | non_conforme | Non conforme
conformite | partiel | Partiellement conforme
conformite | non_evalue | Non évalué (données incomplètes)

## settings
form_title | form_id | version | default_language | instance_name | style
Mali Coton — Suivi Environnemental (Sahel Environnement) | mali_coton_se_v2 | 2026050102 | French | concat(${site_code},'_',${id_echantillon}) | pages